Техническое задание на установку системы видеонаблюдения

1. Исходные данные установки системы видеонаблюдения

1. Объект: Здание Филиала Розничного Бизнеса «Капитал 24» АКБ «Капиталбанк»

2. Адрес объекта: г. Ташкент, Юнусабадский район, ул.Сайилгох, дом 7

3. Цель установки системы видеонаблюдения: сбор, просмотр в режеме online видеоинформации о происшествиях на объекте.

2. Технические требования к системе видеонаблюдения.

1. Просмотр изображения:

Система должна предусматривать возможность просмотра текущего изображения с видеокамер в любое время суток, без прерывания записи.

3. Электромагнитная совместимость:

Система видеонаблюдения не должна создавать помех в работе других систем, установленных на объекте.

4. Ограничение доступа:

Система должна предусматривать возможность входа по паролю для предотвращения несанкционированного доступа к ее ресурсам и настройкам.

5. Эргономика и техническая эстетика:

Элементы системы должны быть выполнены как единые устройства, отвечающие общепринятым нормам композиционной целостности, рациональности форм, культуры производственного выполнения и удобства эксплуатации и ремонта. Внешний вид устройств системы должен соответствовать современному уровню технической эстетики.

6. Требования к эксплуатационной документации:

К системе видеонаблюдения должен быть разработан комплект эксплуатационной документации (ЭД) в соответствии с действующими нормами и требованиями Заказчика, Комплект ЭД должен быть разработан на русском и узбекском языках и включать в себя:

- инструкцию по эксплуатации системы, устройств и программного обеспечения;

- технические описания системы;

- инструкции по техническому обслуживанию и ремонту, схему сборки установленного оборудования.

7. Безопасность:

Конструктивное и схемное исполнение, организационно-технические мероприятия должны обеспечивать безаварийность и безопасность работы, безопасность обслуживающего персонала и эксплуатации. Оборудование системы видеонаблюдения должно соответствовать требованиям электробезопасности в соответствии с установленными нормативами.

3. Оборудование

При установке системы видеонаблюдения используется следующее оборудование для 1 подразделения банка. Всего помещений, требующих подключение и установку нижеперечисленного оборудования 25 помещений банка. Адреса перечислены в приложении №1.

| № п/п | Наименование | Количество | Количество (в шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сетевой адаптер | шт. | 2 |
| 2 | TL-WR940N/450 Mbps Wireless N Router, QCA (Atheros), 3T3R, 2.4GHz, 802.11b/g/n, 1 10/100Mbps WAN + 4 10/100 Mbps LAN ports | шт. | 1 |
| 3 | TL-SG1005D/5-port Desktop Gigabit Switch | шт. | 1 |
| 4 | Кабель UTP 5e | м. | 80 |
| 5 | HikCentral – P – VSS – 1 Ch | шт. | 8 |
|  | Работа |  | 1 |

4. Установка системы

Вся система видеонаблюдения должна находится в кабинете Управляющего ФРБ «Капитал 24» на первом этаже требуется установка системы видеонаблюдения в режиме online через системе «hikcentral»

5. Эксплуатационная документация

По окончании пусконаладочных и приемосдаточных работ предоставить Заказчику исполнительную документацию, отражающую точные места установки оборудования, трасс, номера трасс (с абсолютным совпадением номеров, указанных на планах и номеров на кабелях).

Комплект эксплуатационной документации должен быть разработан в 2 (двух) экземплярах.

Настоящее техническое задание является неотъемлемой частью договора на монтаж.

Приложение №1

СПИСОК

минибанков ФРБ «Капитал 24» АКБ «Капиталбанк»

| № п.п. | Наименование СМАРТБАНКА | Наименование минибанка | Прим. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Смартбанк ЦО | «Ахмад Дониш» |  |
| 2 | Смартабанк «Ташкентрский городской» | «Аския» |  |
| 3 | Смартбанк «Мирзоулугбек» | «Куйлюк» |  |
| 4 | Смартбанк «Мирзоулугбек» | «Чирчик» |  |
| 5 | Смартбанк «Чорсу» | «Чилонзор» |  |
| 6 | Смартбанк «Яшнобод» | «Гулистан» |  |
| 7 | Смартбанк «Бухара» | «Бухаро-Карвон» |  |
| 8 | Смартбанк «Бухара» | «Ляби Хауз» |  |
| 9 | Смартбанк «Бухара» | «Тукимачи» |  |
| 10 | Смартбанк «Бухара» | «Гиждуван» |  |
| 11 | Смартбанк «Фергана» | «Кува» |  |
| 12 | Смартбанк «Самарканд» | «Микрорайон» |  |
| 13 | Смартбанк «Самарканд» | «Крытый рынок» |  |
| 14 | Смартбанк «Самарканд» | «Дагбитская» |  |
| 15 | Смартбанк «Самарканд» | «Вокзал» |  |
| 16 | Смартбанк «Самарканд» | «Каттакурган» |  |
| 17 | Смартбанк «Нукус» | «Турткуль Янги базар» |  |
| 18 | Смартбанк «Нукус» | «Беруний» |  |
| 19 | Смартбанк «Нукус» | «Университет» |  |
| 20 | Смартбанк «Нукус» | «Мангит» |  |
| 21 | Смартбанк «Термез» | «Денов» |  |
| 22 | Смартбанк «Термез» | «Шурчи» |  |
| 23 | Смартбанк «Ургенч» | «Ургенч» |  |
| 24 | Смартбанк «Навои» | «Навои» |  |
| 25 | Смартбанк «Карши» | «Шахрисабз» |  |