ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

МОДЕРНИЗАЦИЯ СЕРВЕРНОГО ПОМЕЩЕНИЯ АКБ «КАПИТАЛБАНК»

РАЗДЕЛ I. ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКА ТЕНДЕРА (ИУТ)

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Наименование организации: АКБ «КАПИТАЛБАНК» (далее по тексту - Заказчик»).

2. Адрес: Республика Узбекистан, г. Ташкент, улица Махтумкули, №1.

3. Наименование тендера: МОДЕРНИЗАЦИИ СЕРВЕРНОГО ПОМЕЩЕНИЯ АКБ «КАПИТАЛБАНК».

4. Вид тендера - открытый.

5. К рассмотрению принимаются предложения по двум Лотам на поставку оборудования и материалов, выполнение монтажных и пусконаладочных работ в соответствии с требованиями Техническим заданием.

6. Лот№1 – поставка оборудования

7. Лот№2 – выполнение работ

8. Участник может запросить у Заказчика разъяснение по условиям тендерной документации. Заказчик отвечает на запрос Участника о разъяснении условий тендерной документации в течении 2 дней с даты получения запроса.

9. Уполномоченные сотрудники Заказчика для разъяснений:

Уринбоев А.М. тел.: (+99878) 148-40-05, (11 219) e-mail: abrorbek.urinboev@kapitalbank.uz,

Толибов Д.Т. тел.: (+99878) 148-40-05, (11 396) e-mail: dilshod.tolibov@kapitalbank.uz,

10. Тендерные заявки должны быть предоставлены на русском языке или узбекском языках, оформленные в соответствии с требованиями тендерной документации, и направлены в запечатанных конвертах Тендерной комиссии Заказчика до 12 часов 00 минут, 05 сентября 2022 г. по вышеуказанному адресу.

11. Тендерные предложения, полученные после вышеуказанного срока, не рассматриваются.

12. В тендере могут принять участие иностранные и отечественные организации (далее по тексту - «Участник»), выполнившие условия, предъявляемые настоящим документом.

13. Электронный вариант тендерной документации размещается на официальном сайте Банка (Заказчика) «www.https://kapitalbank.uz» и на сайте «https://tenderweek.com» одновременно с объявлением о проведении тендера.

14. Участник тендера также может получить тендерную документацию у уполномоченного сотрудника, направив письмо Тендерной комисии. Тендерная документация направляется по электронной почте, указанной в письме, или передается нарочно его представителю, имеющего подписанную и скрепленную печатью доверенность и паспорт представителя.

15. Информация о проведении тендерных торгов публикуется на официальном сайте Банка (Заказчика) «www.https://kapitalbank.uz» и на сайте «https://tenderweek.com» или на других информационных ресурсах, включая печатные издания, а также путем рассылки приглашений для участия непосредственно потенциальным претендентам.

ГЛАВА 2. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ТЕНДЕРА

1. К участникам тендера предъявляются следующие квалификационные требования:

- надлежащее исполнение принятых обязательств по ранее заключенным последними контрактами (договорами) с Заказчиком (в случае наличия опыта работы с Заказчиком);

- участник тендера не должен находиться в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства;

- участник тендера не должен находиться в состоянии судебного разбирательства с Заказчиком;

- участник тендера должен иметь необходимые технические, финансовые, материальные, кадровые и другие ресурсы для исполнения заключения договора по результатам тендера;

- участник тендера не должен иметь задолженности по уплате налогов и других обязательных платежей и состоять в реестре не благонадёжных и недобросовестных поставщиков/исполнителей.

2. Участник тендера вместе с тендерным предложением (во внешнем конверте) должен представить нижеуказанные документы для квалификационного отбора:

- Копия документа о государственной регистрации организации;

- Информация об опыте работы (за последние 3 лет). Информация должна быть подписана руководителем Участника тендера и скреплено печатью;

- Информация о технических, финансовых, материальных, кадровых и других ресурсов Участника тендера. Такая информация должна быть подписана руководителем Участника тендера и скреплено печатью;

- Финансовый отчет на последнюю отчетную дату;

- Общая информация об Участнике тендера (согласно Форме №1);

3. При квалификационном отборе претендентов, к участию в тендере не допускаются участники:

- не представившие в установленный срок необходимые документы для квалификационного отбора;

4. Документы, указанные в пункте 12, являются обязательными к представлению. В случае непредставления Участником тендера указанных документов, Тендерная комиссия вправе не допускать его к участию в тендере.

5. Участник тендера несет ответственность за достоверность предоставляемой информации в рамках настоящих тендерных торгов в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан.

6. Документы для квалификационного отбора, в том числе все вложения, должны быть представлены на русском или узбекском языке (или другом иностранном языке с переводом), подписаны уполномоченным представителем Участника тендера, прошнурованы, пронумерованы и скреплены печатью Участника тендера.

ГЛАВА 3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ, ПРИEМ, ОЦЕНКА И СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ТЕНДЕРНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

1. Тендерные предложения должны быть представлены в опечатанных и завизированных уполномоченным на то представителем Участника тендера в двойных конвертах.

Визирование и опечатывание производится на местах склейки.

На внешнем конверте указываются:

полное наименование и адрес Участника тендера;

предмет тендера;

дата, установленная для приема предложений;

наименование, адрес Заказчика (адрес Заказчика указан в главе 1 Раздела I Тендерной документации).

Пометка не вскрывать до «______» и указанием далее даты завершения подачи тендерных заявок, указанной в Тендерной документации.

2. Во внешнем конверте должны содержаться следующие документы:

- письмо-заявка на участие в тендере согласно установленной форме (Форма №2).

- квалификационные документы согласно пункту 2 Главы 2 Раздела I настоящей Тендерной документации;

- Запечатанный конверт с технической частью тендерного предложения, в котором должны содержаться следующие документы:

- техническое предложение, выполненное согласно установленной форме (Форма №3);

- Техническое предложение должно быть подписано уполномоченным лицом и скреплено печатью Участника тендера. Технические и иные документы, указанные в Разделе III «Техническая часть» настоящей документации.

Документы технической части тендерных предложений должны быть прошнурованы, завизированы, пронумерованы и скреплены подписью уполномоченного лица и печатью Участника тендера.

Внутренние конверты с технической частью тендерных предложений должны быть опечатанными (со штампом или печатью Участника на местах склейки).

Маркировка

На конверте с технической частью тендерного предложения должно быть указано следующее:

- полное наименование и адрес Участника тендера;

- предмет тендера;

- «Техническая часть тендерного предложения».

- Запечатанные конверты с финансовой частью тендерного предложения, в котором должны содержаться следующие документы:

- финансовое (коммерческое) предложение, выполненное согласно установленной форме (Форма №5);

- таблица цен на поставку товаров и услуг, выполненная согласно установленной форме (Форма №6).

- документы и сведения, указанные в Разделе II «Коммерческая часть» настоящей документации.

- Финансовое предложение должно быть подписано уполномоченным лицом и скреплено печатью Участника тендера.

Маркировка

На конверте с финансовой частью тендерного предложения должно быть указано следующее:

- полное наименование и адрес Участника тендера;

- предмет тендера;

- «Финансовая часть тендерного предложения» форма.

Документы финансовой части тендерных предложений должны быть прошнурованы, пронумерованы и скреплены подписью уполномоченного лица и печатью Участника тендера.

Внутренний конверт с финансовой частью тендерных предложений должен быть опечатанным (штампом или печатью Участника на местах склейки).

3. Участник тендера представляет тендерные предложения или поручает их представить, а также вести соответствующие переговоры своему доверенному лицу в соответствии с установленной формой доверенности (Форма №7). Доверенность должна быть представлена в Тендерную комиссию вместе с тендерным предложением в запечатанном конверте.

4. Тендерные предложения в запечатанном виде также могут быть представлены посредством курьерской почты.

5. Срок действия тендерного предложения должен быть не менее 1 месяца со дня окончания приема тендерных предложений.

6. Запечатанные конверты с оригиналами тендерных предложений Участников тендера принимаются с фиксацией даты, времени приема, количества конвертов, под роспись сдающего и принимающего лица, в прошнурованной, пронумерованной и заверенной печатью регистрационной книге.

7. Если наружный конверт с тендерным предложением не опечатан должным образом, имеет нарушения печати или разрывы, то тендерная комиссия вправе не принимать их к рассмотрению.

8. Тендерная комиссия вправе отклонить тендерные предложения, представленные не по форме, не полностью соответствующие требованиям тендерной документации, в том числе требованиям по оформлению и представлению документов, либо определить условия дальнейшего рассмотрения тендерного предложения, известив об этом участника тендера.

9. Вскрытие конвертов с предложениями участников тендера производится на заседании тендерной комиссии.

10. Тендерная комиссия проводит оценку тендерных предложений Участников тендера в 2 этапа.

11. На первом этапе вскрываются конверты с технической частью предложений. Тендерной комиссией проводится техническая оценка на основании критериев, установленных тендерной документацией. Приложение № 1, №2

12. На втором этапе вскрываются конверты с финансовой (коммерческой) частью участников, прошедших первый этап.

13. Тендерные предложения Участников тендера, не соответствующие по результатам технической оценки, по решению тендерного комитета ко второму этапу тендера не допускаются. При этом конверты с финансовой (коммерческой частью) тендерных предложений, не соответствующих по результатам технической оценки, не вскрываются.

14. Протоколы заседаний тендерного комитета Участникам тендера не предоставляются.

15. Тендерная комиссия определяет победителя тендера и резервного участника тендера. В случае если Победитель тендера отказывается заключать контракт, то права на его заключение переходят к резервному участнику, имеющему наилучшие показатели после Победителя. К участнику, без основательно отказавшемуся от заключения договора после объявления его победителем применяются санкции с включением в список не благонадёжных поставщиков/исполнителей.

16. Заседание Тендерной комиссии проводится без присутствия участников тендера.

17. Срок рассмотрения тендерных предложений определяется тендерной комиссией с момента вскрытия конвертов, но не может превышать одного месяца.

18. Внесение изменений в тендерное предложение после его представления участник может в письменной форме, как указано в пунктах 1-3 главы 3 раздела I документации, с соответствующей надписью на конвертах для («Изменения к тендерному предложению»), но не позднее объявленного срока закрытия приема тендерных предложений.

19. Если Участники тендера представят предложения в разных валютах, суммы предложений при анализе будут пересчитаны в единой валюте по курсу Центрального банка Республики Узбекистан на день вскрытия конвертов с финансовой частью тендерного предложения.

20. Тендерная комиссия гарантирует конфиденциальность представляемых предложений до вскрытия конвертов.

21. При любой попытке участника Тендера оказать влияния на решение Тендерной комиссии (в процессе анализа предложений), Тендерная комиссия вправе исключить его из числа участников тендера.

22. Участники тендера не предоставляют встречных предложений по порядку и процедуре проведения тендера. Встречные предложения не рассматриваются.

23. Письменные ответы и разъяснения на официальные запросы участников тендера по вопросам тендерной документации, направляются в срок не позднее, чем за 1 банковский день до срока окончания приема тендерных предложений.

24. В случае если тендер не состоялся или имел отрицательный результат возможно повторное проведение тендера. Тендерная комиссия может отменить Тендер в любое время, с письменным уведомлением участников, подавших заявки.

25. Заказчик заключает контракт (договор) с победителем тендера после утверждения протокола тендерной комиссии о принятии решения и уведомления Исполнителя о предоставлении права поставки.

26. В ходе оценки тендерных предложений, тендерная комиссия имеет право вызвать претендентов (участника тендера) для дачи пояснений, запрашивать у них дополнительные сведения и подтверждения.

27. При наличии арифметических или иных ошибок тендерная комиссия вправе отклонить тендерное предложение либо определить условия дальнейшего рассмотрения тендерного предложения в тендере, известив об этом участника тендера.

28. Заказчик не несет финансовой ответственности за расходы Участников тендера, связанные с участием в тендерных торгах.

РАЗДЕЛ II. КОММЕРЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Участник тендера должен представить предложение на весь требуемый объем.

2. Условия оплаты:

- 100% оплата по факту выполненных работ;

- 100% по факту поставки товара;

- Аккредитив

- Банковская гарантия

3. Валюта платежа:

- для отечественных исполнителей: cум Республики Узбекистан;

4. Срок поставки:

- согласно предложению.

5. Цены на предлагаемые услуги, указанные в тендерном предложении Победителя тендера, должны быть зафиксированы и оставаться неизменными в сторону увеличения до полного исполнения обязательств по контракту (договору).

РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Количество, перечень и технические характеристики предоставляемых товаров и услуг указаны в Технической спецификации продукции (далее «Техническое задание»), которое является неотъемлемой частью настоящей тендерной документации.

2. Технические характеристики предоставляемых услуг, предлагаемые Участником тендера, должны соответствовать требованиям технического задания и могут быть лучше требуемых, но не должны быть хуже или иметь не приемлемые значения, чем указанно в Техническом задании.

3. Участник тендера вместе с тендерным предложением (в конверте с технической частью предложения) должен представить следующую техническую документацию:

- сопроводительное письмо Тендерного предложения, заполненное в соответствии с Формой сопроводительного письма Тендерного предложения (Форма №3).

- Форма технического предложения (Форма №4).

- техническое описание продукта, предлагаемого в рамках проекта согласно Техническому заданию. Информация об услуге с детальным описанием, список клиентов компании;

- описание характеристик услуг согласно требуемой технической спецификации, а также проспекты (если таковые имеются);

Указанные документы должны быть заверены печатью и подписью уполномоченного лица Участника тендера.

4. Участники тендера оформляют техническую часть Тендерного предложения в соответствии с требованиями, определенными Техническом задании.

5. При рассмотрении тендерного предложения, у участника тендера могут быть запрошены дополнительные документы.

6. Тендерная комиссия вправе отклонить тендерные предложения, представленные не по форме, не полностью соответствующие требованиям Тендерных документов, в том числе требованиям по оформлению и представлению документов, либо определить условия дальнейшего рассмотрения тендерного предложения, известив об этом участника тендера.

Форма №1 Общая информация о компании

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА

Дата: ________

Кому:

Тендерной Комиссии

АКБ «Капиталбанк»

АНКЕТА УЧАСТНИКА

(ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ КОНКУРСНЫХ ТОРГОВ)

| 1. | Полное наименование юридического лица, с указанием организационно-правовой формы |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Прежнее, полное наименование юридического лица, с указанием организационно правовой формы |  |
| 3. | Сведение о регистрации (дата регистрации, регистрационный номер, наименование регистрирующего органа) |  |
| 4. | Юридический адрес |  |
| 5. | Фактический адрес |  |
| 6. | Контактное лицо, телефон, е-mail |  |
| 7. | ИНН/ПИНФЛ |  |
| 8. | ОКЭД |  |
| 9. | Банковские реквизиты |  |
| 10. | Размер уставного капитала, указанного в учредительных документах коммерческой организации |  |
| 11. | Основные направления деятельности |  |
| 12. | Сведения свидетельствующие, что Участник не находится в состоянии судебного разбирательства |  |
| 13. | Справка с банка, обслуживающего основной депозитный счет до востребования, об отсутствии Картотеки №2, блокировки счетов |  |

| ______________________________ (подпись уполномоченного лица) | _________________________________ (Ф.И.О. и должность уполномоченного лица) |
| --- | --- |

М.П.

Дата: « ________ » _________________ 20____г.

Форма №2

Письмо-заявка на участие в тендере

Кому: Тендерной Комиссии

Уважаемые дамы и господа!

Изучив тендерную документацию (Тендер № ________), и письменные ответы на запросы №№ (указать номера запросов в случае наличия письменных обращений и ответов к ним), получение которых настоящим удостоверяем,

мы, нижеподписавшиеся (наименование Участника тендера), намерены участвовать в тендерных торгах на поставку/выполнение _____________________ в соответствии с требованиями Тендерной документацией. В этой связи направляем следующие документы во внешнем конверте:

1. Пакет квалификационных документов на _____ листах (указать количество листов, в случае предоставления брошюр, буклетов, проспектов, компакт-дисков и т.д. указать количество);

(документы должны быть прошнурованы, пронумерованы и скреплены подписью уполномоченного лица и печатью участника тендера)

2. Запечатанный конверт с технической частью предложения.

3. Запечатанный конверт с финансовой частью предложения.

4. Иные документы (в случае предоставления других документов необходимо указать наименование и количество листов).

| ______________________________ (подпись уполномоченного лица) | ___________________________ (Ф.И.О. и должность уполномоченного лица) |
| --- | --- |

М.П.

Дата: «________» _________________ 20_____ г.

Форма №3

Техническое предложение (Тендер)

«_______________________________».

Дата: ____________

Кому: Тендерной Комиссии

Уважаемые дамы и господа!

Изучив тендерную документацию (Тендер № _____________) и письменные ответы на запросы №№ (указать номера запросов в случае наличия письменных обращений и ответов к ним), получение которых настоящим удостоверяем.

мы, нижеподписавшиеся (полное наименование Участника тендера), предлагаем к поставке ______________________________________ (указать наименование предлагаемых услуг), производства __________________________ (указать производителя).

Мы обязуемся оказать услугу по контракту, который будет заключен с нашей организацией в случае предоставления права поставки, в полном соответствии с данным техническим предложением и условиями тендерных торгов.

Мы согласны придерживаться положений настоящего предложения в течение 30 дней, начиная с даты, установленной как день окончания приема Тендерных предложений. Это Тендерное предложение будет оставаться для нас обязательным и может быть принято в любой момент до истечения указанного периода.

| _______________________________ (подпись уполномоченного лица) | _______________________________ (Ф.И.О. и должность уполномоченного лица) |
| --- | --- |

М.П.

Дата: «________» _________________ 20____ г.

Форма №4

Лот №1

Таблица сравнения технических характеристик оборудования

|  | Требуется в соответствии с техническим заданием |  | Предложение участника тендера |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Описание |  | Описание |  |
| № | Наименование | Описание | Наименование | Описание |
| 1 | поставка системы холодного коридора 4-х межрядных прецизионных кондиционеров | (включая все необходимые материалы для фреонопровода, электропитания, а также непосредственно фреон и масло для компрессоров прецизионных кондиционеров) |  |  |
| 2 | Поставка оборудования и материалов системы приточно-вытяжной вентиляции | (рекуператор, приточно-вытяжные воздуховоды и вентиляционные решётки), поставка и монтаж системы газоудаления (вентилятор газоудаления, воздуховоды); |  |  |
| 3 | Структурированная кабельная система – поставка серверных и телекоммуникационных шкафов, поставка материалов кабельных систем | перфорированные кабельные лотки и системы их крепления), (медный и оптический кабель) для обвязки всех серверных и телекоммуникационных шкафов в единую кабельную систему; |  |  |
| 4 | Система фальш-пола – поставка для серверного помещения. | Фальш-пол предназначен для размещения кабеленесущих систем и кабельных коммуникаций в серверном помещении |  |  |
| 5 | Система видеонаблюдения – поставка оборудования системы видеонаблюдения. | Система видеонаблюдения должна охватывать все проходы горячего коридора, холодный коридор, зону входа в помещение и частично коридор. |  |  |
| 6 | Система пожарной сигнализации – | поставка оборудования системы пожарной сигнализации. |  |  |
| 7 | Система газового пожаротушения – | поставка оборудования, автоматики и каналов для подачи газа в зоны тушения. |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |

| _________________________________________ (подпись уполномоченного лица) | _______________________________________ (Ф.И.О. и должность уполномоченного лица) |
| --- | --- |

М.П.

Дата: « ________ » _________________ 20_____г.

Форма №4

Лот №2

Таблица сравнения работ/услуг

|  | Требуется в соответствии с техническим заданием |  | Предложение участника тендера |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Описание |  | Описание |  |
| № | Наименование работ | Описание работ | Наименование работ | Описание работ |
| 1 | Система электропитания: | модернизация системы распределения электропитания для бесшовной интеграции новых серверных и телекоммуникационных шкафов, модернизация системы освещения и системы аварийного освещения серверного помещения, модернизация системы заземления серверного помещения, модернизация системы розеток в серверном помещении, анализ и возможная модернизация схемы резервирования электропитания ДГУ; |  |  |
| 2 | Система вентиляции кондиционирования воздуха | монтаж системы холодного коридора 4-х межрядных прецизионных кондиционеров |  |  |
| 3 | монтаж оборудования материалов системы приточно-вытяжной вентиляции | (рекуператор, приточно-вытяжные воздуховоды и вентиляционные решётки) монтаж системы газоудаления (вентилятор газоудаления, воздуховоды) |  |  |
| 4 | монтаж серверных и телекоммуникационных шкафов, монтаж системы холодного коридора, монтаж материалов кабеленесущих систем, монтаж материалов кабельных систем для обвязки всех серверных и телекоммуникационных шкафов в единую кабельную систему; | (перфорированные кабельные лотки и системы их крепления) (медный и оптический кабель) |  |  |
| 5 | монтаж фальш-пола для серверного помещения |  |  |  |
| 6 | Система контроля и управления доступом – модернизация системы питания и пересмотр кабельных трасс, обвязывающих все компоненты системы. |  |  |  |
| 7 | Система видеонаблюдения – | монтаж оборудования системы видеонаблюдения. |  |  |
| 8 | Система мониторинга за работой инженерных систем | модернизация существующей системы серверного помещения –мониторинга, дооснащение её дополнительными датчиками и пр. |  |  |
| 9 | Система пожарной сигнализации – | монтаж оборудования системы пожарной сигнализации |  |  |
| 10 | Система газового пожаротушения – | монтаж оборудования, автоматики и каналов для подачи газа в зоны тушения. |  |  |
| 11 | Ремонтные работы в серверном помещении – | выполнение ремонтных работ для подготовки серверного помещения к монтажу оборудования вышеописанных инженерных систем |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |

| _________________________________________ (подпись уполномоченного лица) | _______________________________________ (Ф.И.О. и должность уполномоченного лица) |
| --- | --- |

М.П.

Дата: « ________ » _________________ 20_____г.

Форма №5

Лот №1, №2 указать нужное

Коммерческое предложение (Тендер)

«_______________________________».

Дата: _______________

Кому: Тендерной Комиссии

Уважаемые дамы и господа!

Изучив тендерную документацию (Тендер № ___________) и письменные ответы на запросы № (указать номера запросов в случае наличия письменных обращений и ответов к ним), получение которых настоящим удостоверяем.

мы, нижеподписавшиеся (наименование Участника тендера), предлагаем осуществить поставку оборудования в соответствии с означенной тендерной документацией на сумму_________________________________________ (общая сумма тендерного предложения прописью и цифрами) или другие суммы, подтвержденные прилагаемой таблицей цен, которая является частью настоящего тендерного предложения.

Мы обязуемся оказать услуг по контракту, который будет заключен с нашей организацией в случае предоставления права поставки, в полном соответствии с условиями тендера.

Мы согласны придерживаться положений настоящего тендерного предложения в течение 30 дней, начиная с даты, установленной как день окончания приема тендерных предложений. Это тендерное предложение будет оставаться для нас обязательным и может быть принято в любой момент до истечения указанного периода.

До подготовки и оформления официального контракта с Заказчиком данное тендерное предложение вместе с Вашим письменным подтверждением о его приеме и Вашим уведомлением нас, как Победителя тендера, о присуждении контракта будут играть роль обязательного контракта между нами.

Мы понимаем, что Вы не обязаны принимать Тендерное предложение с наименьшей учетной стоимостью или вообще какое-либо из предложений, полученных Вами.

| ________________________________ (подпись уполномоченного лица) | __________________________________ (Ф.И.О. и должность уполномоченного лица) |
| --- | --- |

М.П.

Дата: «______» _________________ 20____ г.

Форма №6

Лот №1

Таблица цен оборудование _______________________________________________________________ (указать предмет тендера)

Наименование Участника тендера __________________________________

Цены выражены в ________________ (указать валюту) на условиях ______________________ (указать условия оплаты)

Таблица цен

| № | Наименование | Ед.изм. | К-во | Цена | Сумма |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

Условия оплаты ___________________________________________(100% по факту поставки; аккредитив; банковская гарантия;)

Общая сумма предложения цифрами и прописью ______________________________с учетом НДС 15%

Срок поставки _________________________календарных дней

| ___________________________________ (подпись уполномоченного лица) | ____________________________________ (Ф.И.О. и должность уполномоченного лица) |
| --- | --- |

М.П.

Дата: « ________ » _________________ 20___ г.

Форма №6

Лот № 2

Таблица цен выполнение работ, оказание услуг____________________________________________ (указать предмет тендера)

Наименование Участника тендера __________________________________

Цены выражены в ________________ (указать валюту) на условиях ______________________ (указать условия оплаты)

Таблица цен

| № | Наименование работ/услуг | Ед.изм. | К-во | Цена | Сумма |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

Условия оплаты ___________________________________________(100% по факту выполнения работ;)

Общая сумма предложения цифрами и прописью ______________________________с учетом НДС 15%

Срок поставки _________________________календарных дней

| ___________________________________ (подпись уполномоченного лица) | ____________________________________ (Ф.И.О. и должность уполномоченного лица) |
| --- | --- |

М.П.

Дата: « ________ » _________________ 20___ г.

Форма №7

Доверенность

Кому: Тендерной Комиссии

№

«_______________________»

(наименование участника), являясь участником Тендера № ____________, настоящим доверяет __________________________ (имя, адрес и контактные данные Агента)

(далее указать нужное/ые)

а)	представить тендерное предложение;

б)	проводить переговоры с Организаторами торгов (тендерная комиссия, уполномоченное лицо);

в)	подписать тендерное предложение;

г)	подписать контракт;

Подпись лица, получившего настоящую доверенность, __________________ удостоверяем.

Срок действия Доверенности ________________________.

Дата выдачи: «____» __________ 20____ г.

| _____________________________ (подпись уполномоченного лица) | __________________________________ (Ф.И.О. и должность уполномоченного лица) |
| --- | --- |

М.П.

Дата:«____»___________20__г.

Форма №8

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА

№:

Дата: _______

Конкурсная комиссия

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО

Настоящим письмом подтверждаем, что компания ___________________________: (наименование компании) - не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства.

- не находится в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с (наименование заказчика)

- отсутствуют ненадлежащим образом исполненные обязательства по ранее заключенным договорам

Подписи:

Ф.И.О. руководителя _______________

Ф.И.О. главного бухгалтера (начальника финансового отдела) ______________

Ф.И.О. юриста ____________________ Место печати

ФОРМА №9

Информация о финансовых показателях Участника

ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА

Наименование участника тендера №: _________________________________________

(в тыс. сум)

| АКТИВ | 2020 | 2021 | ПАССИВЫ |  | 2020 |  | 2021 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Долгосрочные активы |  |  | Источник собственных средств |  |  |  |  |  |
| Основные средства |  |  | Уставной капитал |  |  |  |  |  |
| В т.ч. производствен. фонды |  |  | Нераспределенная прибыль |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Обязательства |  |  |  |  |  |
| Остаточная стоимость |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения |  |  | Займы |  |  |  |  |  |
| Незавершенное производство |  |  | Кредиторская задолженность |  |  |  |  |  |
| Текущие активы |  |  | В том числе просроченная |  |  |  |  |  |
| Оборотные средства |  |  | В том числе задолженность по бюджету |  |  |  |  |  |
| Из них производ. запасы |  |  | В том числе задолженность по оплате труда |  |  |  |  |  |
| Дебиторская задолженность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе просроченная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по активу баланса |  |  | Всего по пассиву баланса |  |  |  |  |  |

ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

(в тыс. сум)

| Наименование | 2020 | 2021 | Наименование | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Чистая выручка от реализации |  |  | 7. Прибыль от основной деятельности |  |  |
| 2. Производственная себестоимость реализованной продукции |  |  | 8. Прибыль от общехозяйственной деятельности |  |  |
| 3. Валовая прибыль |  |  | 9. Прибыль до уплаты налога на доходы (прибыль) |  |  |
| 4. Административные расходы |  |  | 10. Налог на доходы (прибыль) |  |  |
| 5. Прочие расходы |  |  | 11. Чистая прибыль |  |  |
| 9. Расходы по реализации |  |  |  |  |  |

Ф.И.О. руководителя ________________ 		Ф.И.О. главного бухгалтера ___________

(Подпись)		                                               (Подпись)

М.П.

Дата: «___» 	_____________ 20__г.